**上海建桥学院学生宿舍消防管理及设施检查制度**

**宿舍消防管理制度**

1 目的

确保学生宿舍防火安全，做好学生宿舍的消防安全管理。

2 适用范围

适用于学生宿舍

3 管理规定

3.1 各经理部对新招员工进行消防安全知识培训，作为岗前培训内容之一；

3.2 管理员每两周一次对本园区域内的消防设备进行检查，并与记录；

3.3 每年对本部门的员工进行消防知识培训，

3.4 每学期组织员工和学生进行消防知识的宣传和消防器材的使用。

每年组织员工和部分学生参与校后保处消防演习。

**消防设施检查制度**

1 消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置量，型号类型、合理设置分布点。

2 手提式干粉灭火器距出厂日期5年，校后保处每隔2年送达有关部门记录。

3 每两周对所管辖区域的灭火器、消防栓、逃生窗进行检查并做好检记录。

4 发现灭火器、消防栓及逃生窗人为损缺、失效及时上报，做好修、更换并及时登记。

5 保持消防通道畅通。